# Beschaffenheit des Trinkwassers in Rangendingen mit Teilorten 2020

Das Trinkwasser im Versorgungsgebiet der Gemeinde Rangendingen wird in regelmäßigen Abständen nach der Trinkwasserverordnung (neueste Fassung) durch das akkreditierte Institut Eurofins Institut Jäger GmbH aus Tübingen untersucht. Ferner unterliegen diese Ergebnisse der ständigen Kontrolle des Gesundheitsamtes.

Der Bezug des Trinkwassers in Rangendingen und den Teilorten Bietenhausen und Höfendorf erfolgt über den Zweckverband Starzel-Eyach-Wasserversorgungsgruppe mit Sitz in Haigerloch. Das Trinkwasser wird aus dem Wasserwerk Hirrlinger Mühlen in Bietenhausen geliefert.

| Versorgungszonen | Härtebereich (alt) | H ä r t e ° dH | Härtebereich (neu) | Gesamthärte mmol/l | pH-Wert |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rangendingen | 2 | 11,5 | mittel | 2,1 | 7,8 |
| Bietenhausen | 2 | 11,5 | mittel | 2,1 | 7,8 |
| Höfendorf | 2 | 11,5 | mittel | 2,1 | 7,8 |

Dem Trinkwasser wird entsprechend den gültigen Grenzwerten und der jeweils neuesten Fassung der Trinkwasserverordnung Chlor in einer Konzentration von 0,10 bis maximal 0,30 mg/l beigegeben.

Bei Fragen zu den Versorgungszonen, der chemischen Zusammensetzung, Untersuchungsergebnissen, Verwendung von metallischen Werkstoffen für Hausinstallationsrohre sowie der Verwendung von Trinkwasser allgemein geben die Stadtwerke Hechingen gerne Auskunft.